Постановление Правительства РФ от 10 апреля 2013 г. N 317

"Об утверждении Положения о плане снижения сбросов загрязняющих веществ,

иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные

водные объекты и на водосборные площади"

В  соответствии   с   частью 4   статьи 26       Федерального закона

"О водоснабжении и  водоотведении"  Правительство  Российской   Федерации

постановляет:

Утвердить  прилагаемое  Положение   о   плане   снижения   сбросов

загрязняющих веществ, иных веществ  и  микроорганизмов  в   поверхностные

водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади.

Председатель Правительства

Российской Федерации                                         Д. Медведев

Положение

о плане снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и

микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты

и на водосборные площади

(утв. постановлением Правительства РФ от 10 апреля 2013 г. N 317)

1. Настоящее Положение устанавливает требования к содержанию   плана

снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов   в

поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на   водосборные

площади (далее - план),  порядок  и  сроки  его  согласования,  а  также

основания для отказа в согласовании плана.

2. План разрабатывается  при  невозможности  соблюдения   нормативов

допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и   микроорганизмов

(далее - нормативы) для  установления  лимитов  на  сбросы   загрязняющих

веществ, иных веществ и микроорганизмов (далее соответственно - лимиты на

сбросы,  сбросы)  при  условии  наличия   утвержденных   для   объектов

централизованных систем водоотведения и  объектов  абонентов,   категории

которых определены Правительством Российской Федерации в соответствии   с

частью 1 статьи 27 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении"

(далее - абоненты), нормативов допустимых сбросов.

3. План разрабатывается организациями, осуществляющими водоотведение

(далее - организации), а также абонентами в целях поэтапного   достижения

установленных нормативов по каждому веществу, по которому устанавливается

лимит на сбросы.

4. Планы разрабатываются на срок до 7 лет.

Организации осуществляют разработку планов согласно утверждаемым   в

установленном порядке целевым показателям очистки сточных вод и учитывают

их при разработке своих инвестиционных программ.

5. План включает в себя:

а) мероприятия  по  снижению  сбросов  -  строительство     (включая

проектирование)  новых,  реконструкцию,  модернизацию   и     техническое

перевооружение действующих систем оборотного и бессточного водоснабжения,

систем оборотного и повторно-последовательного  водоснабжения,  а   также

централизованных и локальных очистных сооружений, установок  по   очистке

сточных и (или) дренажных вод;

б) сведения о планируемом снижении объемов (массы) сбросов;

в) сроки выполнения мероприятий по снижению сбросов;

г) объем расходов на реализацию мероприятий по снижению сбросов;

д) сведения об ответственных за выполнение мероприятий по   снижению

сбросов должностных лиц.

6. Мероприятия по снижению сбросов включаются в план последовательно

в порядке их значимости.

Критерием  значимости  мероприятий,  включаемых  в  план,   является

снижение концентрации, количества  (массы)  загрязняющих  веществ,   иных

веществ и микроорганизмов, содержащихся в составе сточных вод.

7. Организации утверждают план  по  согласованию  с   уполномоченным

органом исполнительной власти  субъекта  Российской  Федерации,   органом

местного самоуправления поселения, городского округа  и   территориальным

органом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Абоненты утверждают план по согласованию с территориальным   органом

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

8. Организации и абоненты  (далее  -  заявители)  до  1 июля   года,

предшествующего началу периода реализации плана, представляют в   органы,

указанные в пункте 7 настоящего Положения, по месту расположения водного

объекта, куда осуществляется сброс сточных вод:

а) заявление о согласовании плана;

б) план (с учетом поэтапного достижения утвержденных нормативов   по

каждому веществу, по которому планируется установление лимита на сбросы)

по форме согласно приложению N 1;

в) отчет о ходе выполнения ранее согласованного плана -  в   случае,

если заявителю уже устанавливались лимиты на сбросы, по  форме   согласно

приложению N 2.

9. В заявлении о согласовании плана указываются:

а) сведения  о  заявителе  -  полное  и  сокращенное   наименование,

местонахождение, индивидуальный номер налогоплательщика;

б) период реализации плана;

в) сведения  об  утвержденных  нормативах,  включая     наименование

уполномоченных органов, утвердивших нормативы, период их действия.

10. Документы,  предусмотренные  пунктом 8  настоящего    Положения,

рассматриваются в течение 30 рабочих дней со дня их поступления. В случае

если по истечении указанного срока не представлены  замечания  к   плану,

такой план считается согласованным.

11. Требовать   от   заявителей   представления       документов, не

предусмотренных настоящим Положением, не допускается.

12. Документы, предусмотренные пунктом 8 настоящего Положения, могут

быть представлены непосредственно или заказным почтовым  отправлением   с

уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного

электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных

сетей.

13. Основанием  для  отказа  в  согласовании  плана   уполномоченным

органом исполнительной власти  субъекта  Российской  Федерации   является

представление организацией сведений о необоснованном объеме расходов   на

реализацию мероприятий по  снижению  сбросов.  Объем  расходов   является

необоснованным в следующих случаях:

а) несоответствие   плана   целевым   показателям       деятельности

организаций, утверждаемым в установленном порядке;

б) расходы на строительство, реконструкцию и модернизацию   объектов

централизованных  систем  водоотведения  превышают  укрупненные   сметные

нормативы  для  объектов  непроизводственного  назначения  и   инженерной

инфраструктуры, утверждаемые в установленном порядке.

14. Основанием для отказа в  согласовании  плана  органом   местного

самоуправления  является  несоответствие  плана  схеме    водоснабжения и

водоотведения  или   программе   комплексного   развития     коммунальной

инфраструктуры соответствующего муниципального образования.

15. Основаниями для отказа  в  согласовании  плана   территориальным

органом  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере    природопользования

являются:

а) представление документов не в полном объеме;

б) отсутствие утвержденных в установленном порядке нормативов;

в) предоставление  недостоверной  информации  о  выполнении    ранее

согласованного плана - в  случае,  если  заявителю  уже   устанавливались

лимиты на сбросы.

16. Согласованный план (мотивированный отказ в согласовании   плана)

передается заявителю непосредственно или направляется заказным   почтовым

отправлением с  уведомлением  о  вручении  либо  в  электронном   виде  с

использованием информационно-телекоммуникационных сетей (по согласованию

с заявителем) в срок, предусмотренный пунктом 10 настоящего Положения.

17. В случае получения мотивированного отказа в согласовании   плана

органами, указанными в пункте 7 настоящего Положения,  замечания   должны

быть устранены, а план повторно направлен на согласование.  При   наличии

взаимоисключающих требований со стороны этих органов организация   вправе

инициировать  проведение  согласительного  совещания  с   уполномоченными

представителями соответствующих  органов  для  урегулирования   имеющихся

разногласий.

В случае если по итогам согласительного  совещания  разногласия   по

плану сохраняются и план не может быть  согласован,  организация   вправе

обжаловать отказ в согласовании плана в судебном порядке.

18. Внесение  изменений   в   план   осуществляется   в   порядке,

предусмотренном настоящим  Положением  для  согласования  и   утверждения

планов.

Приложение N 1

к Положению о плане снижения сбросов

загрязняющих веществ, иных веществ

и микроорганизмов в поверхностные водные

объекты, подземные водные объекты

и на водосборные площади

Форма

СОГЛАСОВАНО                                                                 УТВЕРЖДАЮ

---------------------------------                                          ----------------------------------

(наименование органа)                                                     (должность руководителя

и наименование организации

(абонента))*

---------------------------------                                          ----------------------------------

(подпись, ф.и.о. руководителя)                                              (подпись, ф.и.о. руководителя)

"___"______________ 20__ г.                                                "___"______________ 20__ г.

М.П.                                                                       М.П.

План

снижения сбросов на период с ________ г. по _______ г.

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|N |Наименование |    Номер     |  Срок   |   Данные о сбросах    | Достигаемый |   Объем   |  Планируемое  |

|п/| мероприятия |канализацион- |выполне- | загрязняющих веществ, |экологический|расходов на|снижение платы |

|п |   (этапа    |ного выпуска в|   ния   |    иных веществ и     |  эффект от  |мероприятие| за негативное |

|  |мероприятия, |водный объект |         |    микроорганизмов    | мероприятия |   (этап   |воздействие на |

|  | по которому |(централизова-|         |-----------------------| (снижение с |мероприяти-|  окружающую   |

|  | планируется | нную систему |         |    до    |   после    |мг/л, т/г до | я), тыс.  |   среду на    |

|  | достижение  |водоотведения)|         |мероприя- |мероприятия,|мг/л, т/г)** |  рублей   |    1 рубль    |

|  |экологическо-|              |         |тия, мг/л,| мг/л, т/г  |             |           |   вложенных   |

|  | го эффекта) |              |         |   т/г    |            |             |           |    средств    |

|--+-------------+--------------+---------+----------+------------+-------------+-----------+---------------|

|1 |      2      |      3       |    4    |    5     |     6      |      7      |     8     |       9       |

|--+-------------+--------------+---------+----------+------------+-------------+-----------+---------------|

|  |             |              |         |          |            |             |           |               |

|--+-------------+--------------+---------+----------+------------+-------------+-----------+---------------|

|  |             |              |         |          |            |             |           |               |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+

* Указывается    наименование    организации,         осуществляющей водоотведение, или абонента, категория которого определена Правительством Российской Федерации в соответствии с  частью 1  статьи 27   Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении".

** Указывается фактическое  снижение  концентрации  (миллиграмм  на литр), количества (массы) (тонн  в  год)  по  конкретному   загрязняющему веществу, иному веществу и микроорганизму по конкретному канализационному выпуску, в том числе по каждому этапу мероприятия  по  годам   реализации плана.

Исполнитель _________________________    ____________________    ______________________

(должность)                 (подпись)                 (ф.и.о.)

Приложение N 2

к Положению о плане снижения сбросов

загрязняющих веществ, иных веществ

и микроорганизмов в поверхностные водные

объекты, подземные водные объекты

и на водосборные площади

Форма

УТВЕРЖДАЮ

-------------------------------

(должность руководителя

и наименование организации

(абонента))*

-------------------------------

(подпись, ф.и.о.

руководителя)

"___"______________ 20__ г.

М.П.

Отчет

о ходе выполнения плана снижения сбросов за 20___ г.

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| N |Наименование|    Номер    |  Срок  |Отчет о фактически|  Фактические данные о   |Достигнутый|  Объем   |

|п/п|мероприятия |канализацион-|выполне-|   выполненных    |  сбросах загрязняющих   |экологичес-| расходов |

|   |   (этапа   |ного выпуска | ния по | запланированных  | веществ, иных веществ и |кий эффект |    на    |

|   |мероприятия,|  в водный   | плану  |   мероприятиях   |     микроорганизмов     |    от     |мероприя- |

|   |по которому |   объект    |снижения|  (в том числе о  |-------------------------|мероприятия|тие (этап |

|   | достигнут  |(централизо- |сбросов |    фактически    |     до     |   после    |(снижение с|мероприя- |

|   |экологичес- |   ванную    |        |    введенных     |мероприятия,|мероприятия,| мг/л, т/г |  тия),   |

|   |кий эффект) |   систему   |        |   капитальным    | мг/л, т/г  | мг/л, т/г  | до мг/л,  |   тыс.   |

|   |            |водоотведени-|        |  строительством  |            |            |  т/г)**   |  рублей  |

|   |            |     я)      |        |   водоочистных   |            |            |           |          |

|   |            |             |        |    объектах)     |            |            |           |          |

|---+------------+-------------+--------+------------------+------------+------------+-----------+----------|

| 1 |     2      |      3      |   4    |        5         |     6      |     7      |     8     |    9     |

|---+------------+-------------+--------+------------------+------------+------------+-----------+----------|

|   |            |             |        |                  |            |            |           |          |

|---+------------+-------------+--------+------------------+------------+------------+-----------+----------|

|   |            |             |        |                  |            |            |           |          |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+

* Указывается    наименование    организации,         осуществляющей водоотведение, или абонента, категория которого определена Правительством Российской Федерации в соответствии с  частью 1  статьи 27   Федерального

закона "О водоснабжении и водоотведении".

** Указывается фактическое  снижение  концентрации  (миллиграмм  на литр), количества (массы) (тонн  в  год)  по  конкретному   загрязняющему веществу, иному веществу и микроорганизму по конкретному канализационному

выпуску, в том числе по каждому этапу мероприятия  по  годам   реализации плана.

Исполнитель _________________________    ____________________    ______________________

(должность)                (подпись)                  (ф.и.о.)