# «УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГАУЗ «РКПД»

___________ Валиев Р.Ш

«_____» _________ 2011 г.

.м.п.

# Инструкция
для ответственного специалиста, организующего работу по обращению
с отходами в подразделении ГАУЗ «РКПД»

# Разработал:

Инженер по ООС		__________	Мухамадиева Д.Б.

Согласовано:

Заместитель директора	___________	Галиуллина А.Х

по ХВ	.

# Казань, 2011 г.

# Содержание

Стр.

- Введение

- Общие положения…………………………………………………………………….3

- Обязанности……………………………………………………………………………4

- Права…………………………………………………………………………………….4

- Ответственность……………………………………………………………………….4

- Использованная литература………………………………………………………….5

1. Введение

Настоящая инструкция разработана во исполнение Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», глава XI, ст. 64, п. 2 и является составной частью Положения о производственном экологическом контроле в ГАУЗ «РКПД», а также требований Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

Инструкция содержит требования к обращению (сбору, временному хранению, обеззараживанию, обезвреживанию, транспортированию) с отходами, образующимися в организациях при осуществлении медицинской деятельности, выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных процедур, а также к размещению, оборудованию и эксплуатации участка по обращению с медицинскими отходами, санитарно-противоэпидемическому режиму работы при обращении с медицинскими отходами.

# 2. Общие положения

2.1. Ответственным специалистом по обращению с отходами в подразделении ГАУЗ «РКПД» (далее по тексту РКПД) является один из врачей отделения или главная медицинская сестра поликлиники.

2.2. Ответственный специалист по обращению с отходами в подразделении РКПД назначается приказом руководителя ЛПУ и проходит обучение под руководством ответственного специалиста по обращению с отходами в «РКПД»

2.3. Ответственный специалист по обращению с отходами в подразделении РКПД подчиняется по данным вопросам непосредственно ответственному специалисту по обращению с отходами в РКПД.

# 2.4. Ответственный специалист по обращению с отходами в подразделении РКПД руководствуется в своей работе законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан, приказами Минздрава Российской Федерации и Министерства здравоохранения Республики Татарстан и требованиями, изложенными в СанПиН 2.1.7.2790-2010 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами"

# 3. Обязанности

3.1. Ответственный специалист по обращению с отходами в подразделении РКПД должен:

знать требования руководящих документов, регламентирующих деятельность медицинского и технического персонала по сбору, временному хранению, транспортировке и удалению отходов РКПД различных классов;

осуществлять постоянное организационное руководство системой сбора и удаления отходов в подразделении РКПД;

разрабатывать совместно с эпидемиологом РКПД проекты должностных инструкций для персонала подразделения с учетом его специфики;

знать количественную и структурную характеристику отходов, образующихся в подразделении РКПД;

совместно с ответственным за сбор и удаление отходов в РКПД определять в подразделении места первичного и промежуточного сбора отходов, размещения стоек-тележек, транспортных внутрикорпусных тележек, порядок герметизации одноразовой тары и пути транспортировки отходов подразделения различных классов до места расположения межкорпусных контейнеров;

определять ежемесячную и годовую потребность подразделения РКПД в санитарно-гигиеническом оборудовании, инвентаре и расходных материалах, используемых при обращении с отходами;

проводить первичный инструктаж и обучение медицинского и обслуживающего персонала отделения по вопросам безопасного обращения с отходами, а также тренировочные занятия, отрабатывающие действия сотрудников в случае аварийных ситуаций;

знать и требовать от медицинского и обслуживающего персонала отделения выполнения инструкций по дезинфекции отходов, относящихся к классам Б и В;

ежедневно контролировать наличие необходимого дневного запаса одноразовой тары, дезинфицирующих средств и других расходных материалов, используемых при обращении с отходами;

контролировать исправность технологического оборудования (стойки-тележки, транспортные внутрикорпусные тележки, межкорпусные контейнеры и т.п.) и при их неисправности принимать меры для их немедленного ремонта или замены;

организовывать проведение дезинфекционных и противоэпидемических мероприятий в случае аварийных ситуаций;

осуществлять постоянный контроль за выполнением требований противоэпидемического режима и техники безопасности медицинским и обслуживающим персоналом отделения, непосредственно осуществляющим сбор, герметизацию упаковочной тары и удаление отходов из подразделения РКПД;

вести соответствующую учетную документацию по обращению с отходами в своем структурном подразделении;

проводить периодические плановые проверки (1 раз в квартал) правильности обращения персоналом с различными группами отходов в подразделении.

3.2. Ответственный специалист по обращению с отходами в подразделении РКПД обязан систематически (1 раз в год) проходить обучение-инструктаж по обращению с отходами здравоохранения под руководством ответственного специалиста по обращению с отходами в РКПД.

# 4. Права

4.1. Ответственный специалист по обращению с отходами в подразделении РКПД имеет право:

принимать непосредственное участие в подборе и расстановке кадров, занятых в сфере обращения с отходами здравоохранения в своем структурном подразделении;

вносить свои предложения руководителю подразделения и эпидемиологу РКПД о правильной организации работы в своем структурном подразделении по вопросам обращения с отходами;

контролировать качество работы медицинского и обслуживающего персонала отделения, непосредственно осуществляющего сбор и удаление отходов;

представлять свои предложения администрации РКПД для материального поощрения или наложения административного взыскания на персонал подразделения, занятый сбором и удалением отходов.

# 5. Ответственность

5.1. Ответственный специалист по обращению с отходами в подразделении РКПД несет ответственность за соблюдение санитарно-противоэпидемического режима при организации сбора, временного хранения и транспортировки всех классов отходов в своем структурном подразделении.

6. Использованная литература:

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ" Об охране окружающей среды,  глава II «Основы управления в области охраны окружающей среды», ст. 39, п. 2; ст. 51, п. 1, ст. 54

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ст. 22

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163 "Об утверждении СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами"

- В.Г. Акимкин. Санитарно-эпидемиологические требования к организации сбора, обезвреживания, временного хранения и удаления отходов в лечебно-профилактических учреждениях. Методическое пособие. , РАМН, Москва, 2004

Приложение

| № п/п | Должность | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |